Опросный лист на сигнализаторы уровня

| ФИО контактного лица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название компании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел./Факс/E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подобранный Заказной код прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # количество |  |  |  |  |  |  |
| # Основные данные по процессу измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среда работы прибора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (для химического реагента сообщите о его названии, химической формуле, концентрации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для жидкой: концентрация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вязкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cСт |  |  |  | Диэлектр. констант |  |  |  |  |  |  |  |
| Для твердой: размер гранул: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес/Плотность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/Дм3 |  |
| Вид: соединения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резьбовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое |  |  |  |  |  | Температура внутри резервуара (мин/макс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  | Давление: |  |  |  |  |  |  |  | бар |  |
| Атмосфера: опасная / Ex: (описать тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура окружающей среды (мин/макс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  | Вид защиты по (IP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные по месту установки прибора и емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А – высота емкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б – диаметр емкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А х Б – размеры емкости (если не цилиндрическая): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В(1) – расположение первой точки контроля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В(i) – расположение последующих точек контроля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г – высота патрубка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д – смещение от стенки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕМКОСТИ (просьба отметить: X): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытая |  | Закрытая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вертикальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пластиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования по применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнализация уровня: |  |  |  |  | Только верхнего уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только нижнего уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Многоточечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число точек сигнализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическое питание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал: |  | Релейный выход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выход PNP/NPN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналоговый выход |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое (описать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особенности: (как, например, среднее/значительное пар или грязь, волны или пена, мешалка/шум) Максимальная скорость изменения уровня в резервуаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пневматикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свыше уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С горкой |  |  |  |  |